ООО «ПО «РИЗУР»                                        ТУ 3442-001-14061525-2009

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ  №______

| Наименование организации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта установки |  |  |
| Контактное лицо |  |  |
| Тел. /факс/ e-mail |  |  |
| Модель шкафа: Модель; Размеры ВхШхГ, мм; Модификация. RizurBox-М-1; 550*400*400; Металлодиабокс. RizurBox-М-2; 650*400*600. RizurBox-М-3; 650*600*600. RizurBox-М-4; 650*850*600. RizurBox-М-5; 650*1100*600. RizurBox-М-W1; 500*500*500; КШО. RizurBox-М-W2; 600*500*500. RizurBox-М-W3; 800*600*500. RizurBox-М-W4; 1000*600*500. RizurBox-М-W5; 1200*800*500. RizurBox-М-W6; 1400*700*600. RizurBox-М-W7; 1400*800*600. RizurBox-М-W; ___*___*___. Смотровое окно Разъемное исполнение (диаметр трубопровода указывать в вариантах крепления) Количество шкафов по опросному листу: _______ шт | Варианты крепления шкафа: Без крепления Напольный Стандартно предлагается: Для шкафов RizurBox-M трубная стойка 1000мм высотой Для шкафов RizurBox-M-W – ножки 300мм высотой Если нестандартная, то указать высоту __________ мм. Навесной Планка для крепления шкафа к вертикальной поверхности На трубопровод Хомуты для установки шкафа на трубопровод Указать внешний диаметр трубы ___________мм На фланец Указать диаметр фланца ___________мм Другое (опоры, рама, и т.д.) Указать необходимое крепление_____________________ |
| Адаптер трубный Дн=57мм; Панель монтажная; DIN-рейка; Шины монтажные; Другое. вертикальный высотой ____мм, ____шт. горизонтальный высотой ____мм ____шт.; вертикальная размером ______х______ мм горизонтальная размером ______х______ мм;  ____шт., размер ____мм, длина ____мм  ____шт., размер ____мм, длина ____мм;  ____шт., длина ___мм  ____шт., длина ___мм  ____шт., длина ___мм  ____шт., длина ___мм; Описать необходимые монтажные элементы в поле «Дополнительная информация». Варианты крепления оборудования: |
| Варианты обогрева: |  |  |
| Электрический обогреватель: oОША-Р-1 (100Вт) oОША-Р-2 (200Вт) oОША-Р-3 (300Вт) oОША-Р-__ (_____Вт) (указать мощность обогревателя) U-образный теплообменник трубный ДУ 15 (пар/вода); Исполнение электрического обогревателя:; Поддерживаемая температура. o Исполнение F (биметаллический термостат); – поддержание +10…+20С. o Исполнение S (цифровой регулятор); поддержание ____С (указать в диапазоне - 39…+49С). o Исполнение А (цифровой регулятор с возможностью перенастройки в процессе эксплуатации с помощью пульта); Поддерживаемая температура задается Заказчиком указать в диапазоне -39…+49С с помощью портативного пульта ПУОБ-0001Ех или стационарного ПУОБ-0002Ех. Необходимость поставки пульта: o ПУОБ-0001Ех o ПУОБ-0002Ех. |
| Кабельные вводы: |  |  |
| М20 Диаметр 6 - 12 мм _____шт. Отверстия под кабельные вводы и импульсные линии: Не сверлятся (вкладываются в шкаф) Просверливаются (Заказчик предоставляет схему сверление отверстий) М25 Диаметр 12 - 18 мм ______шт. М32 Диаметр 16 - 21 мм ______шт. Диаметр мм ______шт. Диаметр мм ______шт. |  |  |
| Проходы под импульсные линии: _____шт., диаметром _____мм, _____шт., диаметром _____мм |  |  |
| Дополнительная информация: |  |  |